СОВЕТ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2016              	                                                                                      № 96	                	         	             станица Отрадная

О внесении изменений в решение Совета Отрадненского                           сельского поселения Тихорецкого района от 26 ноября 2015 года № 54

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на период

с 2015 по 2025 годы»

В целях создания условий для устойчивого развития Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии  п.п. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района  р е ш и л:

1.Внести в приложение к решению Совета Отрадненского                           сельского поселения Тихорецкого района от 26 ноября 2015 года № 54 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района  на период с 2015 по 2025 годы» следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  пункта 1.4 раздела 1 дополнить таблицей 9а:

Таблица 9а

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Покупка и замена башни Рожновского БР-15-У15 ул.Кочубея 32 | куб.м. | 15 | до 31.12.2017 | - |
| 2 | Покупка и замена башни Рожновского БР-15-У15 ул. Ленина 45 | м | 15 | до 31.12.2019 | - |
| 3 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2018 | 110 |
| 4 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2020 | 110 |
| 5 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2021 | 110 |
| 6 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2022 | 110 |
| 7 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул.Кочубея | м | 400 | до 31.12.2023 | 90 |
| 8 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул.Кочубея | м | 400 | до 31.12.2024 | 90 |
| 9 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул.Кочубея | м | 400 | до 31.12.2025 | 90 |

1.2.Пункт 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1 дополнить таблицей 10а:

Таблица 10а

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Покупка и замена башни Рожновского БР-15-У15 ул.Кочубея 32 | куб.м. | 15 | до 31.12.2017 | - | 500 |
| 2 | Покупка и замена башни Рожновского БР-15-У15 ул. Ленина 45 | м | 15 | до 31.12.2019 | - | 700 |
| 3 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2018 | 110 | 540 |
| 4 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2020 | 110 | 560 |
| 5 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2021 | 110 | 580 |
| 6 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул. Мира | м | 450 | до 31.12.2022 | 110 | 600 |
| 7 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул.Кочубея | м | 400 | до 31.12.2023 | 110 | 630 |
| 8 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул.Кочубея | м | 400 | до 31.12.2024 | 110 | 660 |
| 9 | Капитальный ремонт линий водоснабжения участка по ул.Кочубея | м | 400 | до 31.12.2025 | 110 | 690 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5450 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

1.3.Подпункт 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения пункта 2.4 раздела 2 дополнить таблицей 10б:

Таблица 10б

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция существующей КНС по ул.Мира | шт. | 1 | до 31.12.2020 | - |
| 2 | Реконструкция и строительство канализационных сетей | м | 3000 | до 31.12.2024 | 200 |

1.4.Пункт 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения раздела 2 дополнить таблицей 11:

Таблица 11:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция существующей КНС по ул.Мира | шт. | 1 | до 31.12.2020 | - | 1960 |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей поселения | м | 3000 | до 31.12.2024 | - | 2690 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4650 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района (Сергеев).

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава  Отрадненского сельского  поселения

Тихорецкого  района                                                                            Г.Г.Денисенко